ПРИКАЗ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

28 июня 2023 г. N 978

О ТАБЕЛЯХ ОСНАЩЕНИЯ СЛУЖБЫ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. приказов Минздрава от 01.07.2024 N 925, от 20.09.2024 N 1231, от 15.11.2024 N 1493)

На основании подпункта 9.1 пункта 9 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Беларусь, утвержденного постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 2011 г. N 1446, в целях обеспечения необходимых условий при оказании качественной скорой медицинской помощи ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Определить:

1.1. примерный табель оснащения автомобилей скорой медицинской помощи согласно приложению 1;

1.2. примерный табель оснащения лекарственными и наркотическими средствами, психотропными веществами, этиловым спиртом, медицинскими изделиями, средствами связи бригад скорой медицинской помощи согласно приложению 2;

1.3. примерный табель оснащения центров и станций скорой медицинской помощи (включая их структурные подразделения), отделений скорой медицинской помощи лекарственными средствами, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим при массовых травмах, согласно приложению 3;

1.4. примерный табель оснащения центров и станций скорой медицинской помощи (включая их структурные подразделения), отделений скорой медицинской помощи лекарственными средствами, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим от химически опасных веществ, согласно приложению 4;

1.5. примерные требования к автомобилю скорой медицинской помощи согласно приложению 5.

2. Начальникам главных управлений по здравоохранению облисполкомов, председателю комитета по здравоохранению Мингорисполкома:

2.1. обеспечить оснащение службы скорой медицинской помощи с учетом приложений 1 - 5;

2.2. утвердить табели оснащения с учетом примерных табелей, определенных настоящим приказом.

3. Признать утратившими силу:

приказ Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. N 1236 "Об утверждении табелей оснащения службы скорой медицинской помощи";

приказ от 31 декабря 2019 г. N 1558 "Об изменении приказа Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 12 декабря 2016 г. N 1236".

4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра Горбича Ю.Л.

| Министр | Д.Л.Пиневич |
| --- | --- |

Приложение 1

к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.06.2023 N 978

(в редакции приказа

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

01.07.2024 N 925)

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

ОСНАЩЕНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925)

| N п/п | Наименование | Фельдшерская бригада, количество единиц | Специализированная бригада, количество единиц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педиатрическая | реанимационная, бригада интенсивной терапии | психиатрическая |
| 1 | Баллон для медицинских газов (кислородный) объемом 10 литров | 1 штука | 1 штука | 2 штуки | 1 штука |
| 2 | Видеорегистратор автомобильный | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 3 | Носилки плащевые (бескаркасные) | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 4 | Каталка-носилки с мягким моющимся покрытием, со складывающимися колесными опорами, боковыми ограничителями, фиксационными ремнями и штативом для инфузионных растворов | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 5 | Кресло эвакуационное складное с системой спуска по ступеням для транспортировки пациентов по лестнице | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 6 | Приемное устройство | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 7 | Система подачи кислорода от 10-литровых баллонов с кислородными розетками и штекерами | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 8 | Расходомер кислородный с увлажнителем | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 9 | Щит-носилки рентгенонегативные | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 10 | GPS-навигатор | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |

Приложение 2

к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.06.2023 N 978

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

ОСНАЩЕНИЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ, СРЕДСТВАМИ СВЯЗИ БРИГАД СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

(в ред. приказов Минздрава от 01.07.2024 N 925, от 20.09.2024 N 1231, от 15.11.2024 N 1493)

| N п/п | Наименование | Фельдшерская бригада (количество единиц) | Специализированная бригада (количество единиц) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | педиатрическая | реанимационная, бригада интенсивной терапии | психиатрическая |
| 1 | Аминокапроновая кислота, раствор для инфузий 50 мг/мл - 100 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон |
| 2 | Аминофиллин, раствор для инъекций 24 мг/мл - 5 мл | 4 ампулы | 4 ампулы | 4 ампулы | 2 ампулы |
| 3 | Амиодарон, раствор для инъекций 50 мг/мл - 3 мл | 3 ампулы | 3 ампулы | 6 ампул | - |
| (п. 3 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 4 | Аммиак, раствор для наружного применения 100 мг/мл - 1 мл или салфетки, пропитанные аммонием | 10 ампул или 10 штук | 10 ампул или 10 штук | 10 ампул или 10 штук | 10 ампул или 10 штук |
| 5 | Антисептическое лекарственное средство - 100 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон |
| 6 | Атропин, раствор для инъекций 1 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| 7 | Ацетилсалициловая кислота 500 мг, таблетки | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток |
| 8 | Бисопролол 2,5 мг, таблетки | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток |
| 9 | Верапамил, раствор для инъекций 2,5 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 4 ампулы | - |
| (п. 9 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 10 | Галоперидол, раствор для инъекций 5 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы при отсутствии психиатрической бригады | - | 5 ампул | 5 ампул |
| (п. 10 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 11 | Гепарин, раствор для инъекций 5 000 ЕД/мл - 5 мл, фондапаринукс натрия, раствор для инъекций 2,5 мг / 0,5 мл или эноксапарин, раствор для инъекций 4 000 анти-Ха МЕ / 0,4 мл или 6 000 анти-Ха МЕ / 0,6 мл | 1 флакон гепарина, или 2 шприца фондапаринукса, или 2 шприца (ампулы) эноксапарина | 1 флакон гепарина, или 2 шприца фондапаринукса, или 2 шприца (ампулы) эноксапарина | 1 флакон гепарина, или 2 шприца фондапаринукса, или 2 шприца (ампулы) эноксапарина | - |
| 12 | Глицерил тринитрат, таблетки подъязычные 0,5 мг | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток |
| 13 | Глюкоза, раствор для инфузий 50 мг/мл - 100 мл | 2 флакона | 2 флакона | 2 флакона | 2 флакона |
| 14 | Глюкоза, раствор для инъекций 400 мг/мл - 5 мл / 100 мл | 20 ампул / 1 флакон | 20 ампул / 1 флакон | 20 ампул / 1 флакон | 20 ампул / 1 флакон |
| 15 | Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл - 1 мл | 3 ампулы | 3 ампулы | 4 ампулы | 6 ампул |
| (п. 15 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 16 | Диазепам, раствор для инъекций 5 мг/мл - 2 мл | 3 ампулы | 4 ампулы | 4 ампулы | 6 ампул |
| 17 | Дифенгидрамин, раствор для инъекций 10 мг/мл - 1 мл | 5 ампул | 5 ампул | 5 ампул | 2 ампулы |
| 18 | Добутамин, порошок для приготовления раствора для инъекций 250 мг или раствор для инфузий 12,5 мг/мл - 20 мл | - | - | 1 флакон | - |
| (п. 18 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 19 | Допамин, концентрат для приготовления раствора для инфузий 40 мг/мл - 5 мл | 1 ампула | 1 ампула | 2 ампулы | - |
| (п. 19 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 20 | Дротаверин, раствор для инъекций 20 мг/мл - 2 мл | 3 ампулы | 3 ампулы | 3 ампулы | 3 ампулы |
| 21 | Жидкий парафин - 30 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | - |
| (п. 21 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 22 | Изосорбид динитрат 1 мг/мл или глицерил тринитрат 5 мг/мл, концентрат для приготовления раствора для инфузий | 1 ампула | 1 ампула | 2 ампулы | - |
| (п. 22 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 23 | Йод, раствор спиртовой 50 мг/мл - 10 мл / 1 мл | 1 флакон или 10 ампул | 1 флакон или 10 ампул | 1 флакон или 10 ампул | 1 флакон или 10 ампул |
| 24 | Каптоприл 25 мг, таблетки | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток |
| 25 | Кеторолак, раствор для инъекций 30 мг/мл - 1 мл или кетопрофен, концентрат для приготовления инфузионного раствора 100 мг / 2 мл | 4 ампулы или 2 ампулы | 4 ампулы или 2 ампулы | 4 ампулы или 2 ампулы | 4 ампулы или 2 ампулы |
| 26 | Кислород газообразный медицинский в баллонах объемом до 2 литров для ингаляции кислорода | 2 баллона | 2 баллона | 3 баллона | 2 баллона |
| (п. 26 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 27 | Клемастин, раствор для инъекций 1 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| (п. 27 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 28 | Клопидогрел 75 мг, таблетки | не менее 10 таблеток | - | не менее 10 таблеток | - |
| (п. 28 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 29 | Лидокаин, раствор для инъекций 20 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 4 ампулы | - |
| (п. 29 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 30 | Магния сульфат, раствор для инъекций 250 мг/мл - 5 мл | 6 ампул | 6 ампул | 6 ампул | 6 ампул |
| 31 | Метамизол натрия, раствор для инъекций 500 мг/мл - 2 мл | 5 ампул | 5 ампул | 5 ампул | 5 ампул |
| 32 | Метоклопрамид, раствор для инъекций 5 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| 33 | Метопролол, раствор для инъекций 1 мг/мл - 5 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | - |
| 34 | Морфин, раствор для инъекций 10 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 1 ампула |
| 35 | Налоксон, раствор для инъекций 0,4 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| 36 | Натрия хлорид, раствор для инъекций 9 мг/мл - 5/10 мл | 20/10 ампул | 20/10 ампул | 20/10 ампул | 10 ампул |
| 37 | Натрия хлорид, раствор для инфузий 9 мг/мл - 250 мл или 500 мл | 5 флаконов по 250 мл или 3 флакона по 500 мл | 5 флаконов по 250 мл или 3 флакона по 500 мл | 5 флаконов по 250 мл или 3 флакона по 500 мл | 5 флаконов по 250 мл или 3 флакона по 500 мл |
| 38 | Прокаин, раствор для инъекций 5 мг - 5 мл | 1 ампула | 1 ампула | 1 ампула | 1 ампула |
| (в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 39 | Парацетамол 500 мг / 200 мг, таблетки | не менее 10 таблеток по 500 мг / не менее 10 таблеток по 200 мг при отсутствии педиатрической бригады | не менее 10 таблеток по 200 мг | не менее 10 таблеток по 500 мг | - |
| (п. 39 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 40 | Перекись водорода, раствор 30 мг/мл - 100 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон |
| 41 | Преднизолон, раствор для инъекций 30 мг/мл - 1 мл | 5 ампул | 5 ампул | 5 ампул | - |
| 42 | Пропранолол (анаприлин) 40 мг, таблетки | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток | 10 таблеток |
| 43 | Тримеперидин, раствор для инъекций 20 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| (в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 44 | Сульфацетамид (сульфацил натрия), раствор 300 мг/мл - 5 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон |  |
| 45 | Тиамин, раствор для инъекций 50 мг/мл - 1 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| 46 | Трамадол, раствор для инъекций 50 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 1 ампула |
| 47 | Уголь активированный 250 мг, таблетки | 20 таблеток | 20 таблеток | 20 таблеток | 20 таблеток |
| 48 | Урапидил, раствор для инъекций 5 мг/мл - 5 мл или 10 мл | 2 ампулы или 1 ампула | 2 ампулы или 1 ампула | 4 ампулы или 2 ампулы | - |
| (п. 48 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 49 | Фенотерол или сальбутамол, аэрозоль дозированный для ингаляций 100 мкг/доза - 200 доз или 400 доз | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | - |
| 50 | Фенотерол/ипратропиум, раствор для ингаляций (500 мкг + 250 мкг)/мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | - |
| 51 | Фентанил, раствор для инъекций 0,05 мг/мл - 2 мл | 1 ампула | 1 ампула | 1 ампула | - |
| 52 | Фуросемид, раствор для инъекций 10 мг/мл - 2 мл | 4 ампулы | 4 ампулы | 4 ампулы | 4 ампулы |
| (п. 52 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 53 | Хлоргексидин, раствор 0,5 мг/мл - 100 мл | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | - |
| 54 | Хлорпромазин, раствор для инъекций 25 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 1 ампула | 2 ампулы | 5 ампул |
| (п. 54 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 55 | Цефотаксим, порошок для приготовления раствора для инъекций 1 г | 2 флакона | 2 флакона | 2 флакона | - |
| 56 | Эпинефрин, раствор для инъекций 1,8 мг/мл - 1 мл | 10 ампул | 10 ампул | 10 ампул | 10 ампул |
| (п. 56 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 57 | Этамзилат, раствор для инъекций 125 мг/мл - 2 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | - |
| 58 | Этанол, раствор для наружного применения 70% - 100 мл или салфетки антисептические с этанолом | 1 флакон или 10 штук | 1 флакон или 10 штук | 1 флакон или 10 штук | 1 флакон или 10 штук |
| 59 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 штука для педиатрической бригады | 1 штука | 1 штука | - |
| 60 | Аппарат радиосвязи и/или транкинговой связи | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| (п. 60 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 61 | Антисептические салфетки | 1 упаковка | 2 упаковки | 2 упаковки | 1 упаковка |
| (п. 61 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 62 | Бактериально-вирусные фильтры для аппаратов искусственной вентиляции легких | 1 штука при наличии аппарата ИВЛ | 1 штука при наличии аппарата ИВЛ | 2 штуки | - |
| (п. 62 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 63 | Бинты нестерильные 5 м х 10 см или 7 м х 14 см | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
| 64 | Бинты стерильные 5 м х 10 см или 7 м х 14 см | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
| 65 | Бумага для ЭКГ | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 66 | Ватные стерильные шарики или салфетки для инъекций | 20 штук | 20 штук | 20 штук | 20 штук |
| (п. 66 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 67 | Гель электродный | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон | 1 флакон |
| 68 | Глюкометр с набором тест-полосок | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 69 | Дефибриллятор портативный автономный | 1 штука | 1 штука | - | 1 штука |
| (п. 69 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 70 | Дефибриллятор портативный с комбинированным питанием, имеющий блоки: кардиомонитор; пульсоксиметр; неинвазивное измерение артериального давления; наружная электрокардиостимуляция 1,8 мг/мл - 1 мл | - | - | 1 штука | - |
| (п. 70 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 71 | Жгут для венопункции | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 72 | Жгут кровоостанавливающий | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки |
| (п. 72 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 73 | Зажимы для пуповины одноразовые | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки | - |
| (п. 73 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 74 | Зонд для промывания желудка |  |  |  |  |
|  | взрослый | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
|  | детский | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 75 | Ингалятор лекарственных веществ | 1 штука | 1 штука | 1 штука | - |
| 76 | Катетер для санации полости рта | 3 штуки при отсутствии БИТ, реанимации | 3 штуки | 3 штуки | - |
| (п. 76 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 77 | Катетер периферический | 7 | 7 | 7 | 5 |
| 78 | Катетер урологический (мужской и женский) | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки | - |
| 79 | Кислородный ингалятор, работающий от автономного баллона (при отсутствии аппарата ИВЛ с функцией кислородного ингалятора) | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 80 | Комплект воротников Шанца | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект | 1 комплект |
| 81 | Контейнер для использованных шприцев и игл | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 82 | Ларингоскоп с набором клинков разных размеров (включая детские) | 1 штука (для педиатрических бригад) | 1 штука | 1 штука | - |
| 83 | Ларингеальная маска, или надгортанный воздуховод, или ларингеальная трубка | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
| 84 | Лейкопластырь катушечный (разных размеров) | 1 катушка | 2 катушки | 2 катушки | 1 катушка |
| (в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 85 | Маска для ингаляции кислорода (взрослая и детская) или назальный катетер | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки |
| 86 | Маска медицинская | 10 штук | 10 штук | 10 штук | 10 штук |
| 87 | Набор акушерский одноразовый стерильный | 1 набор | 1 набор | 1 набор |  |
| 88 | Интубационная (эндотрахеальная) трубка (разных размеров) | - | 5 штук | 5 штук | - |
| (п. 88 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 89 | Перчатки медицинские | 20 штук | 20 штук | 20 штук | 20 штук |
| 90 | Ножницы тупоконечные | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 91 | Отсасыватель электрический с возможностью работы от автономного источника питания | - | 1 штука | 1 штука | - |
| (п. 91 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 92 | Пинцет анатомический | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 93 | Пульсоксиметр портативный | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 94 | Ручной аппарат для искусственной вентиляции легких типа "Амбу" | 1 штука - детский и 1 штука - взрослый | 1 штука - детский и 1 штука - взрослый | 1 штука - детский и 1 штука - взрослый | 1 штука - детский и 1 штука - взрослый |
| 95 | Система перфузионная типа "Бабочка" | 2 штуки | 2 штуки | 2 штуки | 1 штука |
| 96 | Система универсальная медицинская трансфузионно-инфузионная | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 2 штуки |
| 97 | Средства для "мягкой" фиксации пациентов | - | - | - | 2 штуки |
| 98 | Стетофонендоскоп | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 99 | Сумка-укладка медицинская | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 100 | Термометр электронный | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 101 | Измеритель артериального давления | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| (п. 101 в ред. приказа Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 102 | Устройство для внутрикостного введения лекарственных препаратов | 1 устройство для взрослых / 1 устройство для детей (при отсутствии педиатрической бригады) | 1 устройство для детей | 1 устройство для взрослых, 1 устройство для детей | - |
| (п. 102 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 103 | Исключен |  |  |  |  |
| (п. 103 исключен с 15 ноября 2024 года. - Приказ Минздрава от 15.11.2024 N 1493) |  |  |  |  |  |
| 104 | Шпатели одноразовые стерильные | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
| 105 | Шприц медицинский одноразовый стерильный |  |  |  |  |
|  | 2 мл | 5 штук | 2 штук | 2 штук | - |
|  | 5 мл | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
|  | 10 мл | 5 штук | 5 штук | 5 штук | 5 штук |
|  | 20 мл | 5 штук | 8 штук | 8 штук | - |
|  | 100 мл | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 106 | Электрокардиограф портативный 3- или 6-канальный автономный | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 107 | Аппарат сотовой телефонной связи | 1 штука | 1 штука | 1 штука | 1 штука |
| 107-1 | Аторвастатин 10 мг, или 20 мг, или 40 мг | не менее 10 таблеток | - | не менее 10 таблеток | - |
| (п. 107-1 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-2 | Вода для инъекций 5 мл | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы | 2 ампулы |
| (п. 107-2 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-3 | Одеяло изотермическое 160 см х 210 см | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. |
| (п. 107-3 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-4 | Комплект противоэпидемический (комбинезон, очки, респиратор, бахилы) | 3 шт. | 3 шт. | 4 шт. | 3 шт. |
| (п. 107-4 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-5 | Прокаинамид 100 мг/мл - 5 мл | 2 ампулы |  | 4 ампулы |  |
| (п. 107-5 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-6 | Устройство для дозированного введения лекарственных средств | 1 штука на структурное подразделение при отсутствии БИТ и реанимационной бригады |  | 1 штука |  |
| (п. 107-6 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 107-7 | Персональный видеорегистратор | не менее 2 ед. | не менее 2 ед. | не менее 2 ед. | не менее 2 ед. |
| (п. 107-7 введен приказом Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| Отдельные лекарственные препараты и медицинские изделия |  |  |  |  |  |
| 108 | Аппарат искусственной вентиляции легких портативный | 1 шт., при отсутствии реанимационной бригады или бригады интенсивной терапии, на: структурное подразделение (станция, подстанция, межрайонный центр) центра скорой медицинской помощи; структурное подразделение (подстанция) станции скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи центра скорой медицинской помощи, центральной районной больницы |  |  |  |
| 109 | Вакуумное устройство для фиксации тела (взрослое и детское) | 1 устройство взрослое и 1 устройство детское, при отсутствии реанимационной бригады или бригады интенсивной терапии, на: структурное подразделение (станция, подстанция, межрайонный центр) центра скорой медицинской помощи; структурное подразделение (подстанция) станции скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи центра скорой медицинской помощи, центральной районной больницы |  |  |  |
| 110 | Исключен |  |  |  |  |
| (п. 110 исключен с 1 июля 2024 года. - Приказ Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 111 | Охлаждающий спрей | 1 аэрозольный баллон во всех бригадах, кроме психиатрической |  |  |  |
| (п. 111 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 112 | Тенектеплаза, лиофилизат (порошок лиофилизированный) для приготовления раствора для внутривенного введения 10 000 ЕД (50 мг) во флаконах в комплекте с растворителем | 2 флакона тенектеплазы в комплекте с растворителем на: структурное подразделение (станция, подстанция, межрайонный центр) центра скорой медицинской помощи; структурное подразделение (подстанция) станции скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи центра скорой медицинской помощи, центральной районной больницы |  |  |  |
| (п. 112 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |
| 113 | Исключен |  |  |  |  |
| (п. 113 исключен с 20 сентября 2024 года. - Приказ Минздрава от 20.09.2024 N 1231) |  |  |  |  |  |
| 114 | Отсасыватель механический или электрический с возможностью работы от автономного источника питания | 1 шт. при отсутствии реанимационной бригады или бригады интенсивной терапии в: структурное подразделение (станция, подстанция, межрайонный центр) центра скорой медицинской помощи; структурное подразделение (подстанция) станции скорой медицинской помощи; отделение скорой медицинской помощи центра скорой медицинской помощи, центральной районной больницы |  |  |  |
| (п. 114 в ред. приказа Минздрава от 01.07.2024 N 925) |  |  |  |  |  |

Примерный табель оснащения является минимально допустимым и не предусматривает сокращения указанных в нем позиций.

Приложение 3

к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.06.2023 N 978

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), ОТДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ПРИ МАССОВЫХ ТРАВМАХ

| N п/п | Наименование | Единицы измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммиак, раствор для наружного применения 100 мг/мл - 1 мл или салфетки, пропитанные аммонием | ампула/штука | 10 |
| 2 | Диазепам, раствор для инъекций 5 мг/мл - 2 мл | ампула | 10 |
| 3 | Допамин, раствор для инъекций 40 мг/мл - 5 мл | ампула | 4 |
| 4 | Йод 50 мг/мл, спиртовой раствор 10 мл / 1 мл | флакон/ампула | 1/10 |
| 5 | Кеторолак, раствор для инъекций 30 мг/мл - 1 мл | ампула | 10 |
| 6 | Метамизол натрия, раствор для инъекций 50 мг/мл - 2 мл | ампула | 10 |
| 7 | Натрия хлорид, раствор для инъекций 9 мг/мл - 5 мл | ампула | 40 |
| 8 | Натрия хлорид, раствор для инфузий 9 мг/мл - 250 мл | флакон | 20 |
| 9 | Перекись водорода, раствор 30 мг/мл - 100 мл | флакон | 2 |
| 10 | Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл - 1 мл | ампула | 10 |
| 11 | Сульфацетамид (сульфацил натрия), раствор 20 мг/мл - 1 мл, капли глазные | флакон | 4 |
| 12 | Эпинефрин, раствор для инъекций 1,8 мг/мл - 1 мл | ампула | 10 |
| 13 | Бинты нестерильные 7 * 14 | штука | 8 |
| 14 | Бинты стерильные 7 * 14 | штука | 8 |
| 15 | Вата белая нестерильная | штука | 1 |
| 16 | Жгут кровоостанавливающий | штука | 4 |
| 17 | Катетер периферический | штука | 8 |
| 18 | Комплект воротников Шанца | набор | 2 |
| 19 | Ларингеальная маска, или надгортанный воздуховод, или ларингеальная трубка разных размеров | штука | 4 |
| 20 | Лейкопластырь катушечный | штука | 2 |
| 21 | Сортировочные марки | набор | 1 |
| 22 | Носилки плащевые (бескаркасные) | штука | 2 |
| 23 | Повязка стерильная для остановки кровотечений (или пакет перевязочный индивидуальный) | штука | 8 |
| 24 | Салфетка марлевая стерильная 45 х 29 см | упаковка | 2 |
| 25 | Система универсальная медицинская трансфузионно-инфузионная | штука | 8 |
| 26 | Шприц медицинский одноразовый стерильный - 20 мл | штука | 20 |
| 27 | Перчатки медицинские | штука | 10 |

Примечание. Примерный табель оснащения станции (подстанции, отделения, поста) скорой медицинской помощи лекарственными средствами, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим при массовых травмах, рассчитан для 4 пострадавших, должен располагаться в сумке-укладке.

Количество сумок-укладок определяется из расчета 1 сумка-укладка на 40 000 населения. В населенных пунктах менее 40 000 населения - 1 сумка-укладка в отделении скорой медицинской помощи.

Примерный табель оснащения является минимально допустимым и не предусматривает сокращения указанных в нем позиций.

Приложение 4

к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.06.2023 N 978

ПРИМЕРНЫЙ ТАБЕЛЬ

ОСНАЩЕНИЯ ЦЕНТРОВ И СТАНЦИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ (ВКЛЮЧАЯ ИХ СТРУКТУРНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ), ОТДЕЛЕНИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ, МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ ДЛЯ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ, ПОСТРАДАВШИМ ОТ ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫХ ВЕЩЕСТВ

| N п/п | Наименование | Единица измерения | Количество единиц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аминофиллин, раствор для инъекций 24 мг/мл - 5 мл | ампула | 5 |
| 2 | Атропин, раствор для инъекций 1 мг/мл - 1 мл | ампула | 10 |
| 3 | Жидкий парафин (масло вазелиновое) - 30 мл | флакон | 3 |
| 4 | Клемастин, раствор для инъекций 1 мг/мл - 2 мл | ампула | 10 |
| 5 | Лимонная кислота - 50 г | пакет | 10 |
| 6 | Натрия гидрокарбонат, порошок для приготовления раствора для внутреннего применения - 10,0 | пакет | 10 |
| 7 | Натрия хлорид, раствор для инъекций 9 мг/мл - 5 мл | ампула | 20 |
| 8 | Натрия хлорид, раствор для инфузий 9 мг/мл - 500 мл | флакон | 10 |
| 9 | Дексаметазон, раствор для инъекций 4 мг/мл - 1 мл | ампула | 10 |
| 10 | Сульфацетамид (сульфацил натрия), раствор 300 мг/мл - 5 мл, капли глазные | флакон | 5 |
| 11 | Фуросемид, раствор для инъекций 10 мг/мл - 2 мл | ампула | 5 |
| 12 | Бинты стерильные 7 м х 14 см | штука | 20 |
| 13 | Катетеры периферические разных размеров | штука | 10 |
| 14 | Ларингеальная маска, или надгортанный воздуховод, или ларингеальная трубка разных размеров | штука | 3 |
| 15 | Лейкопластырь катушечный | штука | 1 |
| 16 | Сортировочные марки | набор | 1 |
| 17 | Перчатки медицинские | пара | 10 |
| 18 | Система медицинская универсальная трансфузионно-инфузионная | штука | 5 |
| 19 | Целлофановые мешки для верхней одежды пострадавших | штука | 5 |
| 20 | Шприц медицинский одноразовый стерильный 20 мл | штука | 10 |

Примечание. Примерный табель оснащения станции (подстанции, отделения, поста) скорой медицинской помощи лекарственными средствами, медицинскими изделиями для оказания медицинской помощи пациентам, пострадавшим от химически опасных веществ, рассчитан для 5 пострадавших, должен располагаться в сумке-укладке. Количество сумок-укладок определяется из расчета 1 сумка-укладка на 100 000 населения. В населенных пунктах менее 100 000 населения - 1 сумка-укладка в отделении (на посту) скорой медицинской помощи.

Примерный табель оснащения является минимально допустимым и не предусматривает сокращения указанных в нем позиций.

Приложение 5

к приказу

Министерства здравоохранения

Республики Беларусь

28.06.2023 N 978

ПРИМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

К АВТОМОБИЛЯМ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ

Для обеспечения деятельности бригад скорой медицинской помощи используются следующие классы автомобилей:

класс B: автомобиль, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами врачебной (фельдшерской) бригады, транспортировки (эвакуации) и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе;

класс C (реанимобиль): автомобиль, предназначенный для проведения лечебных мероприятий скорой медицинской помощи силами реанимационной бригады или бригады интенсивной терапии, транспортировки (эвакуации) и мониторинга состояния пациентов на догоспитальном этапе.

Требования к автомобилям скорой медицинской помощи классов B и C определяются в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 г. N 877 "О принятии технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" и межгосударственным стандартом "Автомобили скорой медицинской помощи. Технические требования и методы испытаний" ГОСТ 33665-2015.

------------------------------------------------------------------